## 2023
Codice impianto (art. 37.1.a) | Località (art. 37.1.b) - Indirizzo (art. 37.1.c) | Potenzialità autorizzata (AE) (art. 37.1.d) | Tipologia impianto (art. 37.1.e) | Carico trattato anno precedente (art. 37.1.f) | Data campionamento (art. 37.1.g) | Data analisi (art. 37.1.h) | Dati identificativi laboratorio analisi (art. 37.1.i) | Laboratorio Accreditato ISO 17025 (art.37.1.j) | Tabella 1 All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 37.1.k) | Tabella 2 All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i. (art.37.1.l) | Tabella 3 All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i. (art.37.1.m) | in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico (art.37.1.n) | Tabella 4 All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i (aer.37.1.o) | in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico (art.37.1.p) | non conforme a tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.q) | non conforme a tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.r) | non conforme a tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.s) | non conforme a tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.t) | numero ed elenco parametri analizzati (art.37.1.u) | numero ed elenco parametri non conformi a tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.v) | numero ed elenco parametri non conformi a tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art. 37.1.w) | numero ed elenco parametri non conformi a tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (art.37.1.x) | numero ed elenco parametri non conformi a tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i. (art.37.1.y) | Note (art. 37.1.z)
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-01-17 | 2023-01-26 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA00404
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-01-17 | 2023-01-26 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | SI | NO | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23LA00405
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-01-17 | 2023-01-26 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23LA00408
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | NO | NO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23LA01423
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23LA01426
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23LA01847
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23LA01849
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA02912
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA02914
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA03291
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA03293
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA03296
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23LA03578
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-03-21 | 2023-04-03 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA03917
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-03-21 | 2023-04-03 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA03918
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | NO | NO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23LA04866
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set F | NO | - | NO | NO | SI | NO | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23LA04867
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA04868
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set F | NO | - | NO | NO | NO | NO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA04869
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA07171
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA07172
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA07175
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA08833
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-06-21 | 2023-06-29 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA08836
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set G | NO | - | NO | NO | NO | NO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA100074
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-07-18 | 2023-08-30 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set G | NO | - | NO | NO | NO | NO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA100075
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA10566
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA10568
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA10572
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA11522
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA11525
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-09-13 | 2023-09-26 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | SI | SI | NO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23LA11986
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA12260
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | SI | SI | NP | NO | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23LA13699
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-10-18 | 2023-10-27 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA13701
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA14051
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set B | NO | - | NO | NO | NO | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA15754
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA15758
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA15762
VAR.DE.01 | Varzo - Campaglia | 3000 | secondario | 2126 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set D | NO |  | NO | NO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA15788
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA16220
DOM.DE.02 | Domodossola - Loc. Boschetto | 32000 | terziario | 19135 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set D | NO |  | NO | NO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA16221
RE.DE.02 | Re - Loc.Meis | 9000 | secondario | 5315 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | Arcadia s.r.l | SI | SI | SI | SI | set A | NO | - | NO | NO | NO | NO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23LA16222
[15 empty] | 1 | 9 | 8 |  | 460 | 3 | 10 | 10 | 0
Note on W3: Azoto ammoniacale
Note on V4: Azoto totale
Note on W4: Azoto ammoniacale
Note on V5: Azoto totale
Note on V6: Azoto totale
Note on W6: Azoto ammoniacale Escherichia coli
Note on V7: Azoto totale
Note on W7: Azoto ammoniacale escherichia coli
Note on V8: Azoto totale
Note on W8: Azoto ammoniacale
Note on V14: Azoto totale
Note on W14: Azoto ammoniacale
Note on V17: Fosforo Totale
Note on W18: Ferro
Note on V33: Azoto totale
Note on W33: Azoto ammoniacale
Note on U35: COD, BOD, SST
Note on V35: P, Ntot

## 37.1.n Set Parametri
Set A | Set B | Set C | Set D | Set E | Set F | Set G
Ph | Ph | Ph | Cloro attivo libero | Ph | Alluminio | Alluminio
COD | COD | COD | Escherichia coli | COD | Arsenico | Arsenico
BOD | BOD | BOD |  | BOD | Cromo VI | Cromo VI
SST | SST | SST |  | SST | Cromo Totale | Cromo Totale
Fosforo totale | Fosforo totale | Fosforo totale |  | Fosforo totale | Rame | Rame
Azoto totale | Azoto totale | Azoto Ammoniacale |  | Azoto Ammoniacale | Ferro | Ferro
NH4 | NH4 | Tensioattivi Totali |  | Tensioattivi Totali | Mercurio | Mercurio
Nitriti | Nitriti | Tensioattivi Anionici |  | Tensioattivi Anionici | Manganese | Manganese
Nitrati | Nitrati | Tensioattivi Cationici |  | Tensioattivi Cationici | Nichel | Nichel
| Cloro attivo libero | Tensioattivi non ionici |  | Tensioattivi non ionici | Piombo | Piombo
| Escherichia coli |  |  | Escherichia coli | Zinco | Zinco
[5 empty] | Tensioattivi Totali | Tensioattivi Totali
[5 empty] | Tensioattivi Anionici | Tensioattivi Anionici
[5 empty] | Tensioattivi Cationici | Tensioattivi Cationici
[5 empty] | Solventi Organici Clorurati | Tensioattivi non ionici
[5 empty] | Solventi Organici Aromatici | Solventi Organici Clorurati
[5 empty] | Idrocarburi leggeri C<10 | Solventi Organici Aromatici
[5 empty] | Idrocarburi C10-C40 | Idrocarburi leggeri C<10
[5 empty] | Idrocarburi Totali | Idrocarburi C10-C40
[5 empty] | PH | Idrocarburi Totali
[5 empty] | COD | Cadmio
BOD5
Fosforo totale
Azoto totale
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
SST
Cadmio